Medidor R.O.E. 


  

La línea de medida se realiza con cable RG-213, cortando un trozo de 17 cm. en el que se pelara 1 cm. en cada extremo. En el centro de este cable se pelara la funda 1 cm., cortando la malla por el centro y se separaran las partes, dejando el vivo del cable intacto y aislado, en las dos partes de la malla se conectaran las resistencias 1-2 y 3-4. 

Alimentación: 

· V max: sin alimentación externa 

· I  max:  

Componentes:

	R1 100 Ω
	C1 1000 pF 
	D1 OA91

	R2 100 Ω
	C2 1000 pF
	D2 OA91

	R3 100 Ω
	C3 100.000 pF palco
	D3 OA91

	R4 100 Ω
	2 conectores PL ó N
	D4 OA91

	P1 10 kΩ
	conmutador de 2 posiciones 1 circuito
	Vúmetro de 1 µV fondo de escala


