Comprobador de tensión de red con diodo Led 


  

Este sencillo circuito nos será útil para saber si un enchufe está correctamente instalado, tanto las fases como la toma de tierra. 

El montaje de este circuito es muy simple, pero debemos recordar que estamos aplicando 220 V al circuito , por lo tanto es prudente aislar todo el circuito con silicona. Para probar el circuito lo conectaremos en un enchufe que queramos probar. El enchufe estará bien si luce L1 y L2. Si nada se ilumina no hay alimentación. Si alguna otra combinación de diodos Led se ilumina, comprobaremos la instalación del cableado en busca de errores o una toma de tierra abierta. Este medidor no funcionará correctamente si se utiliza para probar circuitos a través de un limitador de corriente. 

Alimentación: 

· V max: red eléctrica 

· I  max:  

	Componentes:

R1 33 kΩ
	D1 Led

	R2 33 kΩ
	D2 Led

	R3 33 kΩ
	D3 Led


