Detector de mentiras.

Este es un sencillo detector de mentiras que funciona por la resistencia de la piel, ya que esta baja cuando uno miente.

Esquema teórico del detector de mentiras:

Componentes:

R1: 33K 1/4W 
R2: Potenciómetro 5K. 
R3: 1,5K 1/4W. 
C1: 1 uF 16V electrolítico. 
Q1: 2N3565. 
M1: Miliamperímetro analógico 0-1 mA. 
Varios: Cable, dos electrodos, una caja...