# Lowe HF-150: Modifikation

Zur korrekten Ansteuerung des S-Meters im SP-150 muss der HF-150 auf der Hauptplatine modifiziert werden.

## Modifikation

Das Gerät wird umgekehrt und die Bodenplatte entfernt:

Gemäss der Anleitung im Manual muss eine Leiterbahn unterbrochen (siehe Pfeil) und ein Widerstand von 470 Ω eingelötet werden, bei Geräten mit Seriennummern über 142617 ist der Widerstand bereits vorhanden.

Detailed view, the trace under the end of the soldered resistor is interrupted (check with ohmmeter):